项目编号：2020162

学校3、4、6号变电站预防性试验项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二0年九月

询价公告

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院学校3、4、6号变电站预防性试验项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2020162

2、预算金额：98400元

3、工期要求：合同签订后5天内

4、项目名称：3、4、6号变电站预防性试验项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、1.	投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有市政建筑电力安装资质三级以上（含三级）。

2、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交时间：2020年9月24日上午10时00分止

响应文件1正3副应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：夏星

电 话：39225038

2017年9月18日

# 采购综合说明

本工程采购单位：上海政法学院

本工程采购范围包括：3、4、6号变电站预防性试验项目

# 工期

1  本工程计划施工工期为合同签订之日起5天。

2  成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3  本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

# 技术要求

一、项目概况
    根据供电局的相关要求，对学校3、4、6变电站的变压器进行预防性试验。

二、范围：学校3、4、6变电站内

- 投标单位资质要求：

      - 投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有市政建筑电力安装资质三级以上（含三级）。

      - 资产状况良好，无不良记录。

- 工期： 5日

- 要求

      - 做好安全防护，确保操作安全。

      - 对更换的电容性能保证质量。。

      - 根据现场勘察情况认真做好预算和方案

- 付款方式：预防性试验结束，验收合格，经审计审定后支付审计价的95%,余款5%为质量保证金，为期一年。

- 工程量清单：

| 项目名称 |  | 收费标准（元） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相电力变压器（包括变压器及变压器高、低断路器及隔离开关） | 800KVA以下 | 3350 | 2 |
|  | 3200KVA以下 | 5800 | 4 |
|  | 7500KVA以下 | 6250 |  |
| 母线（10KV） | 段 | 1500 | 6 |
| 电力电缆（3-10KV） | 组 | 500 | 24 |
| 避雷器（20KV以下） | 组 | 900 | 6 |
| 接地网 | 10-35KV | 3500 | 3 |
| 开关系统（10KV以下） | 系统 | 2400 | 8 |
| 负荷开关调试（35KV以下） | 组 | 320 | 6 |
| 五防回路调试（6-35KV） | 系统 | 450 | 4 |
| 时间、中间、信号、电器 | 只 | 150 | 6 |
| 电流电压继电器 | 只 | 400 | 6 |
| 低电压继电器 | 只 | 90 | 6 |
| 反时限过流继电器 | 只 | 385 | 4 |
| 台班费 | 台班 | 500 | 1 |

六、技术要求

按照国家相关国家规定执行，并通过供电部门的检查。

七、验收要求

- 更换的设备提供出厂合格证。

- 中标单位提供竣工验收资料，如施工方案，工作量清单，施工现场照片，设备清单等；

- 做好自检报告，功能性检测报告，和项目验收申请表。

六、其它

1.收货后确定无质量问题结清余款。

2.未尽事宜由校人民武装部负责解释。

# 响应文件的内容和要求

响应文件主要内容:

- 报价函；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 响应文件综合说明（各类检测报告）；

- 其他有必要说明情况。

5、	近三个月内其中任一个月的依法缴纳社保的证明材料；

附件1

法定代表人证明书（格式）

致    （采购人）        ：

兹证明            （姓名），性别      年龄      身份证号码     ，   现任我单位         职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：           身份证号码：

统一社会信用代码：             单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期：       年    月   日

粘贴法定代表人（身份证复印件）

附件2

法定代表人委托书（格式）

致    （采购人）        ：

现委派_________________参加贵方组织的______________________采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

附授权代表情况：
　　姓　　名：_______________年　龄：_______________性　别：_____________
　　身份证号：________________________________
　　职　　务：_______________邮　编：__________________________________
　　通讯地址：___________________________________________________
　　电　　话：_______________________传  真：__________________________

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人：   （签字）

本授权书有效期：______年_____月_____日至______年______月______日

粘贴被授权人（身份证复印件）

附件3

报价一览表（格式）

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目总报价（包括所有采购内容） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 交付时间 |  |  |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件4

项目服务报告

包括但不限于以下内容：

1. 报价人对采购项目总体需求的理解。

2. 对如何及时完成的本项目服务内容进行阐述，须包括所承诺的时间进度、服务质量控制的主要保证措施等。

3. 本项目工作小组人员配置表，包括项目负责人及主要技术人员简历。

4. 类似项目业绩和经验。

5. 报价人认为需要说明的其他事项。

附件5

营业执照及相关材料