项目编号：2019243

学生宿舍门禁系统维护保养项目

询价文件

采购人：上海政法学院

二O一九年十一月

询价公告

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，对学生宿舍门禁系统维护保养采购项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2019249

2、预算金额：43600元

3、服务期要求：2020年全年

4、项目名称：学生宿舍门禁系统维护保养采购项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

（1）具备《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，具备相应的经营范围，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商；具备独立承担民事责任的能力；

（2）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）本项目不接受联合投标；

（4）具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2019年11月14日上午10时00分

响应文件及样品应装入封袋，一正二副，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室，张芳老师。

四、联系方式：

采 购人：上海政法学院

地址：外青松公路7989号

联 系人：夏星、张芳

电话：39225038、39225170

2017年11月7日

# 采购综合说明

本工程采购单位：上海政法学院

本工程采购范围包括：学生宿舍门禁系统维护保养项目

根据上海政法学院学生宿舍门禁系统实际使用情况，拟对学校学生宿舍门禁系统的主机59台、读卡器116台、数据服务器1台、门禁制卡中心电脑1台、光纤网络进行维护，有效防止无关人员随意进出，提升智能化、便捷化管理。

技术要求

根据上海政法学院学生宿舍门禁系统实际使用情况，拟对学校学生宿舍门禁系统的主机59台、读卡器116台、数据服务器1台、门禁制卡中心电脑1台、光纤网络进行维护，有效防止无关人员随意进出，提升智能化、便捷化管理。

1.对学生宿舍门禁系统门禁主机进行维护，增加数值型，可存贮、查询门禁的信息。

2.对学生宿舍门禁系统门禁读卡器进行全部维护，增加其防水效果。

3.对学生宿舍门禁系统门禁数据服务器进行维护，增扩容量数据库。

4.对学生宿舍门禁系统门禁制卡中心电脑进行维护，提高使用效率。

5.对系统主干光纤和支干光纤及网络线路的维护，对新生信息进行整理输入。

6.系统的设备、材料、维护、调试及验收等符合有关规范标准，包括（不限于以下这些）：

国家关于门禁系统的最新规范、《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2016）、《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）、《安全防范系统验收规则》（GA 308）

设备维护清单：

| 需维护设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 学生宿舍门禁系统门禁主机 | 59台 |
| 学生宿舍门禁系统门禁读卡器 | 116台 |
| 学生宿舍门禁系统门禁数据服务器 | 1台 |
| 学生宿舍门禁系统门禁制卡中心电脑 | 1台 |
| 学生宿舍门禁系统光纤网络维护 | 1批 |

# 响应文件的内容和要求

响应文件主要内容:

- 报价函；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 响应文件综合说明（各类检测报告）；

- 社保缴纳单和财务报表

- 其他有必要说明情况。

附件1

法定代表人证明书（格式）

致    （采购人）        ：

兹证明（姓名），性别年龄身份证号码     ，   现任我单位职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：           身份证号码：

统一社会信用代码：             单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期：       年    月   日

粘贴法定代表人（身份证复印件）

附件2

法定代表人委托书（格式）

致    （采购人）        ：

现委派_________________参加贵方组织的______________________采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

附授权代表情况：
　　姓　　名：_______________年　龄：_______________性　别：_____________
　　身份证号：________________________________
　　职　　务：_______________邮　编：__________________________________
　　通讯地址：___________________________________________________
　　电　　话：_______________________传  真：__________________________

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人：   （签字）

本授权书有效期：______年_____月_____日至______年______月______日

粘贴被授权人（身份证复印件）

附件3

报价一览表（格式）

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目总报价（包括所有采购内容） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 交付时间 |  |  |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件4

项目服务报告

包括但不限于以下内容：

1. 报价人对采购项目总体需求的理解。

2. 对如何及时完成的本项目服务内容进行阐述，须包括所承诺的时间进度、服务质量控制的主要保证措施等。

3. 本项目工作小组人员配置表，包括项目负责人及主要技术人员简历。

4. 类似项目业绩和经验。

5. 报价人认为需要说明的其他事项。