附件1：

一、技术要求

1. 供应商在合同期内应提供48门储物柜7组，每1组的参数规格要求见表1。

表1  48门学生储物柜参数规格

|  | 高 | 宽 | 深 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体尺寸 | ≥1800mm | ≥3400mm | ≥460mm |
| 单门尺寸 | ≥269mm | ≥300mm | ≥460mm |
| 柜门材质 | 钢 |  |  |
| 柜体材质 | 钢 |  |  |
| 金属材质厚度 | ≥0.8mm |  |  |
| 操作要求 | 学生通过微信或支付宝扫码方式进行开闭关柜门操作 |  |  |
| 支付要求 | 学生通过微信或支付宝扫码方式进行支付 |  |  |
| 系统要求 | 系统自动分配柜门；管理员需有单个和全部柜门的管理权限，包括开闭柜门的操作 |  |  |
| 网络要求 | 有线网络或4G/5G移动网络 |  |  |

2. 储物柜上不得有广告投放。

3. 图书馆提供电源接口、网络接口。

4. 图书馆提供储物柜的放置区域，具体见图1。

5. 计价收费应保留与学校校园卡系统对接的功能，并免费提供接口，免费实现对接。

图1 图书馆7组48门学生储物柜的放置区域示意图

二、服务要求

1. 供应商应在合同期内，按指定位置提供48门储物柜7组。供应商提供的储物柜应为全新，且外观应符合本校图书馆的设计风格。

2. 供应商面向学生的收费要求：

(1). 按单门提供的服务时间进行计价收费。

(2). 应提供免费服务时间，每人每天免费服务时间累积不低于1.5小时。

(3). 免费服务时间外，以10分钟为计价收费的最小时间单位。

(4). 收费时间范围：与图书馆的开馆时间一致，上午8:00至晚上22:00；晚上22:00至第二天上午8:00时间段，供应商可以提供优惠计价收费方式。

(5). 收费限额：每人每天收费不得超过3.5元。

(6). 供应商可以提供包月或其它形式的优惠收费方式。。

3. 图书馆提供储物柜的放置区域、电源接口、网络接口；图书馆不收取管理费，不收取电费、网络费，但要求供应商以让利的形式返还给学生。

4. 供应商应提供技术更新和质保服务。在质保期内，应确保产品的正常使用。如产品出现故障，在接到用户服务要求后1小时内做出回应，2小时内提供解决方案。每月免费提供一次巡检服务，保障产品和系统的正常使用。

5. 在合同期内，供应商免费提供技术支持，解决技术问题。

6. 供应商应免费提供图书馆馆员的使用培训工作，免费提供学生的使用手册、使用展架等。

7. 合同签订后，一周内完成储物柜和相关布线、网线的安装、调试和正常运行。